## WPG.BPO.HSE.PKL-1
STRUKTUR ORGANISASI REGU PEMADAMAN KEBAKARAN DI SETIAP ESTATE
Koordinator STD Estate Manager / Asst. Mgr Kebun
Pemantau Api Main (Fire Inspector - Asisten Div) |  |  |  |  | Pemantau Api Sub (Fire Inspector - Asisten Div)
| Koordinator Unit Pemadam Kebakaran Main (Fire Leader : Askep Main) |  |  | Koordinator Unit Pemadam Kebakaran Sub (Fire Leader : Askep Sub)
Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div) |  | Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Mill) | Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div) |  | Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div)
Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari: |  | Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari: | Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari: |  | Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari:
Petugas Pompa Punggung 2 orang |  | Petugas Pompa Punggung 2 orang | Petugas Pompa Punggung 2 orang |  | Petugas Pompa Punggung 2 orang
Operator Pompa Jinjing 1 orang |  | Operator Pompa Jinjing 1 orang | Operator Pompa Jinjing 1 orang |  | Operator Pompa Jinjing 1 orang
Operator Water Bowser 1 orang |  | Operator Water Bowser 1 orang | Operator Water Bowser 1 orang |  | Operator Water Bowser 1 orang
Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang |  | Koordinator Kebakaran 2 Orang | Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang
Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Hydrant 3 Org | Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang
Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang |  | Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang | Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang |  | Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang
|  |  | n.a |  | n.a
WPG.BPO.HSE.PKL-01/1-0/01-12-2021

## WPG.BPO.HSE.PKL-2
STANDAR PERALATAN STD UNTUK KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
No | Standar APD | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
1 | Celana Panjang –PDL Merah 100% Cotton | Trouser:Fire Brigade,PDL Red, All Size | 10
2 | Werpack (Protective Cloting) Merah 100% Cotton | Clothing:STD,Suit F/Fire Protection | 10
3 | Jaket Merah 100% Cotton | Cloth ; Fire Bridgade, Jaket,Red,All Size | 10
4 | Kaos (Poloti) Pendek Merah 100% Cotton | Shirt; Fire Bridgade, PDL Rex, All Size | 10
5 | Sepatu PDL (Black) | Shoes: PDL,Black F / Security | 10
6 | Slayer Sal Merah 100% Cotton | Protective Scraft : 80 cm, 80 cm,110 cm | 10
7 | Sord Belt/ Kopel Hitam | C/W Cover, Standart TNI | 10
8 | Sarung Tangan Kulit | Glove, Leather | 10
9 | Peples Plastik | Water Paplase: c/w cover, standard | 10
10 | Safety Google Uvex 9301 Utra Vision | Goggles:930I, Ultravision, Uvek | 10
11 | Safety Helmet | Fire Protect, Helmet,HH50,Tuffmaster | 10
12 | Masker | Uvek | 10
WPG.BPO.HSE.PKL-2/1-0/01-12-2021

## WPG.BPO.HSE.PKL-3
STANDAR SARANA/ PERALATAN STD UNTUK KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
NO |  | DESKRIPSI |  | STANDAR | [11 empty] | Keterangan
|  |  | Sat | Standar Dirjen* 1001 - 10000 Ha | Rasio | MIll | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Total | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha
1. |  | PeralatanTangan
| 1.1 | Kapak dua fungsi | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 1.2 | Pemukul Api | buah | 18 | 0.0018 | [6 empty] | 0
| 1.3 | Garu Tajam | buah | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
| 1.4 | Garu Pacul | buah | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
| 1.5 | Skop | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 1.6 | Pompa Punggung (pompa solo) | buah | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
2. |  | Peralatan Pompa dan Kerlengkapanya
| 2.1 | Pompa Induk 45,6 KW dan tool box (Merk "Tohatsu" 6-9 bar) + Tool Box (Dipasangkan permanen pada tangki Air) | Unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.2 | Selang pompa induk 2,5 inch panjang 20 meter | roll | 18 | 0.0018 | [6 empty] | 0
| 2.3 | Selang pompa induk 1,5 inch panjang 20 meter | roll | 18 | 0.0018 | [6 empty] | 0
| 2.4 | Nozle induk; Nozle induk, 2,5 inch Task Force Tip (TFT): inch (Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG) | unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.5 | Nozle induk, 1,5 inch Task Force Tip (TFT) : Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG | unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.6 | Cabang "Y" 2,5 x 1,5 inch | set | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 2.7 | Tangki Air Portable kapasitas 5000 L | unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.8 | Tangki Air Portable kapasitas 800 L | unit | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 2.9 | Pompa Jinjing 11 Kw + tool box ("Alkon") | set | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.10 | Slang pompa jinjing dan kelengkapannya | roll | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
| 2.11 | Jerigen dan BBM, Kapasitas 20 L | set | [8 empty] | 0
3. |  | Peralatan Mekanis
| 3.1 | Gergaji Rantai | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
4. |  | Peralatan Transportasi
| 4.1 | Truck Angkut Personil | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan kenderaan operasional yang ada
| 4.2 | Mobil Pick Up 4 WD pengangkut Fire Tool | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan kenderaan operasional yang ada
5. |  | Peralatan Navigasi dan Komunikasi
| 5.1 | GPS | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan GPS dari Surveyor
| 5.2 | Radio HT | buah | 9 | 0.0009 | [6 empty] | 0
| 5.3 | Radio RIG | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 5.4 | Megaphone | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 5.5 | Pluit | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 5.6 | Emergency light | buah | [8 empty] | 0
| 5.7 | Head Light | buah | [8 empty] | 0
| 5.8 | Sirine/ Alarm Darurat Electrict | buah | [8 empty] | 0
6. |  | Logistik dan Medis
| 6.1 | Kotak P3K | unit | 3 unit | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan kotak P3K yang ada di lokasi kebun.
7. |  | Gudang dan Kantor
|  | Rumah STD | unit |  |  | 1 | [5 empty] | 1
8. |  | Sarana Pencegahan
| 8.1 | Papan Peringatan | buah | [8 empty] | 0
| 8.2 | Embung Air | Titik | [8 empty] | 0
| 8.3 | Menara Api | unit | 5-10 unit (1 unit per 4000 Ha) | [7 empty] | 0
| 8.4 | Pos Pos Penjagaan
WPG.BPO.HSE.PKL-3/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.STD-2
DAFTAR PERALATAN STD
Halaman : dari
NO | JENIS ALAT | NOMOR / KODE | JUMLAH | KONDISI *)
*) B = Baik SB = Stand By PB = Perbaikan R = Rusak
| Dibuat ; |  |  | Disetujui oleh ;
WPG.BPO.HSE.STD-2/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP