## WPG.BPO.HSE.PKL-1
STRUKTUR ORGANISASI REGU PEMADAMAN KEBAKARAN DI SETIAP ESTATE
Koordinator STD Estate Manager / Asst. Mgr Kebun
Pemantau Api Main (Fire Inspector - Asisten Div) |  |  |  |  | Pemantau Api Sub (Fire Inspector - Asisten Div)
| Koordinator Unit Pemadam Kebakaran Main (Fire Leader : Askep Main) |  |  | Koordinator Unit Pemadam Kebakaran Sub (Fire Leader : Askep Sub)
Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div) |  | Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div) | Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div) |  | Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Crew Leader - Asisten Div)
Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari: |  | Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari: | Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari: |  | Regu Pemadam Kebakaran 10 Orang, terdiri dari:
Petugas Pompa Punggung 2 orang |  | Petugas Pompa Punggung 2 orang | Petugas Pompa Punggung 2 orang |  | Petugas Pompa Punggung 2 orang
Operator Pompa Jinjing 1 orang |  | Operator Pompa Jinjing 1 orang | Operator Pompa Jinjing 1 orang |  | Operator Pompa Jinjing 1 orang
Operator Water Bowser 1 orang |  | Operator Water Bowser 1 orang | Operator Water Bowser 1 orang |  | Operator Water Bowser 1 orang
Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang | Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Jinjing ("Alkon") 2 orang
Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang | Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang |  | Petugas Pemadam dengan Pompa Induk ('Alkon") 3 orang
Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang |  | Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang | Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang |  | Petugas Pemadam Kebakaran Manual 1 orang
|  | n.a | n.a |  | n.a
WPG.BPO.HSE.PKL-01/1-0/01-12-2021

## WPG.BPO.HSE.PKL-2
STANDAR PERALATAN STD UNTUK KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
No | Standar APD | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan
1 | Celana Panjang –PDL Merah 100% Cotton | Trouser:Fire Brigade,PDL Red, All Size | 10
2 | Werpack (Protective Cloting) Merah 100% Cotton | Clothing:STD,Suit F/Fire Protection | 10
3 | Jaket Merah 100% Cotton | Cloth ; Fire Bridgade, Jaket,Red,All Size | 10
4 | Kaos (Poloti) Pendek Merah 100% Cotton | Shirt; Fire Bridgade, PDL Rex, All Size | 10
5 | Sepatu PDL (Black) | Shoes: PDL,Black F / Security | 10
6 | Slayer Sal Merah 100% Cotton | Protective Scraft : 80 cm, 80 cm,110 cm | 10
7 | Sord Belt/ Kopel Hitam | C/W Cover, Standart TNI | 10
8 | Sarung Tangan Kulit | Glove, Leather | 10
9 | Peples Plastik | Water Paplase: c/w cover, standard | 10
10 | Safety Google Uvex 9301 Utra Vision | Goggles:930I, Ultravision, Uvek | 10
11 | Safety Helmet | Fire Protect, Helmet,HH50,Tuffmaster | 10
12 | Masker | Uvek | 10
WPG.BPO.HSE.PKL-2/1-0/01-12-2021

## WPG.BPO.HSE.PKL-3
STANDAR SARANA/ PERALATAN STD UNTUK KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
NO |  | DESKRIPSI |  | STANDAR | [11 empty] | Keterangan
|  |  | Sat | Standar Dirjen* 1001 - 10000 Ha | Rasio | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Total | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha | Estate ….... Luas ….. Ha
1. |  | PeralatanTangan
| 1.1 | Kapak dua fungsi | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 1.2 | Pemukul Api | buah | 18 | 0.0018 | [6 empty] | 0
| 1.3 | Garu Tajam | buah | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
| 1.4 | Garu Pacul | buah | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
| 1.5 | Skop | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 1.6 | Pompa Punggung (pompa solo) | buah | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
2. |  | Peralatan Pompa dan Kerlengkapanya
| 2.1 | Pompa Induk 45,6 KW dan tool box (Merk "Tohatsu" 6-9 bar) + Tool Box (Dipasangkan permanen pada tangki Air) | Unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.2 | Selang pompa induk 2,5 inch panjang 20 meter | roll | 18 | 0.0018 | [6 empty] | 0
| 2.3 | Selang pompa induk 1,5 inch panjang 20 meter | roll | 18 | 0.0018 | [6 empty] | 0
| 2.4 | Nozle induk; Nozle induk, 2,5 inch Task Force Tip (TFT): inch (Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG) | unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.5 | Nozle induk, 1,5 inch Task Force Tip (TFT) : Nozzle type Jet/Spray/Fog/Air curtain nozzle material aluminium alloy ZR/ AWG | unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.6 | Cabang "Y" 2,5 x 1,5 inch | set | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 2.7 | Tangki Air Portable kapasitas 5000 L | unit | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.8 | Tangki Air Portable kapasitas 800 L | unit | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 2.9 | Pompa Jinjing 11 Kw + tool box ("Alkon") | set | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 2.10 | Slang pompa jinjing dan kelengkapannya | roll | 12 | 0.0012 | [6 empty] | 0
| 2.11 | Jerigen dan BBM, Kapasitas 20 L | set | [8 empty] | 0
3. |  | Peralatan Mekanis
| 3.1 | Gergaji Rantai | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
4. |  | Peralatan Transportasi
| 4.1 | Truck Angkut Personil | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan kenderaan operasional yang ada
| 4.2 | Mobil Pick Up 4 WD pengangkut Fire Tool | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan kenderaan operasional yang ada
5. |  | Peralatan Navigasi dan Komunikasi
| 5.1 | GPS | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan GPS dari Surveyor
| 5.2 | Radio HT | buah | 9 | 0.0009 | [6 empty] | 0
| 5.3 | Radio RIG | buah | 3 | 0.0003 | [6 empty] | 0
| 5.4 | Megaphone | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 5.5 | Pluit | buah | 6 | 0.0006 | [6 empty] | 0
| 5.6 | Emergency light | buah | [8 empty] | 0
| 5.7 | Head Light | buah | [8 empty] | 0
| 5.8 | Sirine/ Alarm Darurat Electrict | buah | [8 empty] | 0
6. |  | Logistik dan Medis
| 6.1 | Kotak P3K | unit | 3 unit | 0.0003 | [6 empty] | 0 |  |  |  | Menggunakan kotak P3K yang ada di lokasi kebun.
7. |  | Gudang dan Kantor
|  | Rumah STD | unit | [8 empty] | 0
8. |  | Sarana Pencegahan
| 8.1 | Papan Peringatan | buah | [8 empty] | 0
| 8.2 | Embung Air | Titik | [8 empty] | 0
| 8.3 | Menara Api | unit | 5-10 unit (1 unit per 4000 Ha) | [7 empty] | 0
| 8.4 | Pos Pos Penjagaan
WPG.BPO.HSE.PKL-3/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-4
SPESIFIKASI DAN GAMBAR MENARA API
WPG.BPO.HSE.PKL-4/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-5
RAMBU PERINGATAN BAHAYA KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN
Tinggi 1,5 m x lebar 1,2 m
WPG.BPO.HSE.PKL-5/1-0/01-12-2021
PERINGATAN - AWAS !
LAHAN DAN KEBUN RAWAN KEBAKARAN
MARILAH MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Dilarang Menyalakan Api (korek api, api unggun, api apa pun)
Dilarang Membuang Puntung Rokok
APABILA TERJADI KEBAKARAN, SEGERA LAPORKAN KE PIHAK ESTATE TERDEKAT (SECURITY/ MANDOR/ ASISTEN/ ASST. MGR/ MANAGER)
PADAMKAN API DI LAHAN DAN KEBUN SECEPAT MUNGKIN AGAR TIDAK MELUAS
Sanksi bagi penyebab Kebakaran, UU no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
Sengaja membakar hutan; Penjara max 15 tahun & denda Rp 5 milyar.
Tidak sengaja membakar hutan; Penjara max 5 tahun & denda Rp 1,5 milyar.
Membuang Benda dan Menyebabkan Kebakaran; Penjara max 3 tahun & denda sebesar 1 milyar.
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-6
PEMANTAUAN FIRE HOTSPOT
No | Tanggal/ Bulan | Sumber / Data | Kordinat |  | Perkiraan Lokasi |  | Hasil Verifikasi
|  |  | Bujur | Lintang | Kebun | Blok | Api | Penanganan Saat Ini | Keterangan
*) dikomunikasikan lewat email/ fax/ bbm/ media lainnya
WPG.BPO.HSE.PKL-6/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-7
LAPORAN BULANAN PENANGANAN KEBAKARAN PADA AREAL KEBUN
| Bulan | :
| Kebun | :
1. Daftar Regu Pemadam Kebakaran
Regu : |  |  |  | Regu :
No | Nama | Bagian |  | No | Nama |  | Bagian
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
2. Kondisi Peralatan Pemadam Kebakaran
No | Nama Peralatan | Jumlah |  |  | Kondisi Alat
|  | Satuan | Std | Real | Jml baik | Jml Rusak | Keterangan
a | Pompa Pemadam | Unit | 1
b | Hose 2.5 " | Roll | 10
c | Hose 1.5 " | Roll | 10
d | Cabang 1.2,5"x2.2,5" | pc | 3
e | Connection | pc | 2
f | Nozzle | pc | 4
g | Emergency light | pc | 1
h | Jerigen Bahan bakar 20 L | pc | 1
3. Kejadian Kebakaran
a. | Kejadian Kebakaran Lahan dan Kebun |  |  | Tidak Ada
Ada
b. | Bila Ada kejadian Kebakaran
| Tanggal mulai kebakaran | :
| Tanggal selasai kebakaran | :
| Lokasi | :
| Luasan | : |  | Ha
| Mengetahui, |  |  |  |  | Pembuat Laporan
| ( ) |  |  |  |  | ( )
WPG.BPO.HSE.PKL-7/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-8
LAPORAN INTERNAL
Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun
No. …………………………….………….
PT :
1. Tanggal & Waktu Kebakaran | [8 empty] | 2. Lokasi Kebakaran
| Tanggal Kejadian |  | : | ___/____/____ s/d ___/___/____ | [5 empty] | Kebun |  |  | :
| Waktu |  | : | ____ Wita s/d _____ Wita | [5 empty] | Divisi |  |  | :
| Jumlah |  | : |  |  |  | Jam |  |  | Blok |  |  | :
| Luas Kebakaran |  | : |  |  |  | Ha |  |  | Koordinat |  |  | : | _____ ° ____'___" LU/ LS *
| Api padam |  | : |  | Ya |  | Tidak | [6 empty] | _____ ° ____'___" BT/ BB *
3. Kondisi Lahan | [8 empty] | 4. Sumber Api
|  | Umur tanaman = ______ tahun ______ Bln | [7 empty] | Api berasal dari ;
Hutan alam
Eks Logging/ Kayu alam/ persiapan Lahan*
Areal Klaim/ Okupasi*
Ladang/ Kebun Masyarakat
Areal Kerja Kontraktor
HCV / Konservasi
|  | PT/CV _______________________ | [6 empty] | 5. Pelaporan & Lampiran Dokumen
[11 empty] | Kepolisian | [5 empty] | Disbun …..
| Keterangan lahan terbakar; | [10 empty] | LP |  |  | BAP |  |  | LP | BAP
[11 empty] | BLH …….. | [5 empty] | Peta Lokasi
[12 empty] | LP |  |  | BAP
6. Alat Pemadam Yang digunakan | [8 empty] | 7. Team Regu Pemadam kebakaran
| Nama alat |  |  |  |  | Satuan |  | Jumlah |  | S Regu = ____________ | [5 empty] | S Personil = _______
1 | [9 empty] | S Regu bantuan = ______ | [5 empty] | S Personil = _______
2
3 | [8 empty] | Teknik Pemadaman
4
5
6
7
8
9
10
8. Perkiraan Nilai Kerugian Materi / Rupiah
9. Rencana Tindakan Perbaikan dan pencegahan | [8 empty] | 10. Verifikasi
Estate Manager/ Mgr Dept |  |  |  |  | DGM Estate Atasan pelapor |  |  |  | GM Operasional | [6 empty] | Managing Director
Catatan ; Form asli yang sudah diisi agar di filekan pada estate central dan cc ke kebun dan sustainability departemen.
keterangan tambahan dapat dibuat di bali halaman atau sebagai lampiran, seperti BA, Foto, etc
WPG.BPO.HSE.PKL-8/1-0/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-9
DATA LAPORAN HARIAN PEMANTAUAN LAPANGAN DAN PEMANTAUAN FIRE DANGER INDEX
PT.
Tanggal :
No | Uraian Kegiatan Lapangan |  |  | Tabel observasi | [7 empty] | Status FDI (Low/Medium/High/Extreme) | Keterangan
| Lokasi | Kondisi Kebun |  | Kelembaban Relatif |  | Jumlah hari tidak Hujan |  | Total Curah Hujan |  | Kondisi Bahan Bakar
|  | Blok | Hasil Pemantauan | Ukuran | Score | Ukuran | Score | Ukuran | Score | Ukuran | Score
Tanggal :
Dilaporkan oleh ;
WPG.BPO.HSE.PKL-9/1-0/01-12-2021 | [11 empty] | Fire Leader
WILIAN PERKASA
GROUP

## WPG.BPO.HSE.PKL-10
LAPORAN KEJADIAN KE LUAR
No. …………………………….………….
Perusahaan |  |  | : …...…………………….. | [8 empty] | Lokasi | : …...……………………..
1 | Laporan Kerjadian
| 1.1 | Hari |  |  |  | : | …………………………………………………………..
Dilaporkan oleh,
| 1.2 | Tanggal |  |  |  | : | …………………………………………………………..
| 1.3 | Waktu |  |  |  | : | …………………………………………………………..
| 1.4 | Tempat |  |  |  | : | …………………………………………………………..
| 1.5 | Ringkasan kejadian | [10 empty] | Nama :
|  | ………………………………………………………………………………………….. | [10 empty] | Jabatan :
|  | ………………………………………………………………………………………….. | [10 empty] | Tgl. :
…………………………………………………………………………………………..
|  | ………………………………………………………………………………………….. | [10 empty] | Diketahui oleh,
…………………………………………………………………………………………..
| 1.6 | Skema
Nama :
Jabatan :
Tgl. :
2 | Tindakan awal
| 2.1 | Pengamanan Pelaku |  |  |  | 1. …………………………………………………………… | [6 empty] | Diproses oleh,
2. ……………………………………………………………
| 2.2 | Pengamanan Bukti |  |  |  | 1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
| 2.3 | Saksi-saksi |  |  |  | 1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
| 2.4 | Dokumen pendukung |  |  |  | 1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
Keterangan : |  |  | ……………………………………………………………………………………. | [9 empty] | Nama :
|  |  | ……………………………………………………………………………………. | [9 empty] | Jabatan :
Tgl. :
3 | Tindak lanjut | [6 empty] | Nama |  |  | Contact Person |  | Disposisi,
| 3.1 | Internal |  | Kebun |  | 1. ………………………………. |  |  | 1. ……………………………….
[6 empty] | 2. ………………………………. |  |  | 2. ……………………………….
[6 empty] | 3. ………………………………. |  |  | 3. ……………………………….
|  |  |  | Kandir |  | 1. ………………………………. |  |  | 1. ……………………………….
[6 empty] | 2. ………………………………. |  |  | 2. ……………………………….
[6 empty] | 3. ………………………………. |  |  | 3. ……………………………….
Nama :
| 3.2 | Eksternal |  | Proses Lanjut |  |  |  | Polsek……… |  | Polres…...………… |  |  | Jabatan :
Tgl. :
4 | Pengarahan | [11 empty] | Disposisi,
……...………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………
| ……...……………………………………………………………………………………… | [11 empty] | Nama :
| ……...……………………………………………………………………………………… | [11 empty] | Jabatan :
Tgl. :
5 | Keputusan | [11 empty] | Disposisi,
| 5.1 | Sanksi : |  |  | SP1 |  |  | SP2 |  | Terminasi (PHK)
| 5.2 | Tindak Lanjut |  |  | Proses Hukum
6 | Status | [11 empty] | Nama :
| 6.1 | Selesai Tanggal ………………………… | [10 empty] | Jabatan :
Tgl. :
WPG.BPO.HSE.PKL-10/01-12-2021
WILIAN PERKASA
GROUP